*Управление образования администрации*

*Ростовского муниципального района*

*Ярославской области*

***Муниципальное дошкольное***

***образовательное учреждение***

**«Детский сад № 37 д. Судино»** Заместителю главного государственного инспектора

Ярославская область Ростовского района Ярославской области по

Ростовский район пожарному надзору Новожилову М.Ю. от

д. Судино, дом 25 тел. 22-4-30 заведующей «Детским садом № 37 д. Судино»

ОГРН 1027601067900 Пашутиной С.Н.

ИНН 7609014281

КПП 760901001

*Исх. № 31 от «29» 04 .2016 г.*

Отчет

об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений

В соответствии с предписанием № 22/1/1 от «04»апреля 2016 года, выданного Заместителем главного государственного инспектора Ростовского района Ярославской области по пожарному надзору – Заместителем начальника ОНДиПР по Ростовскому району Новожиловым Максимом Валерьевичем, приняты следующие меры по их устранению:

|  |  |
| --- | --- |
| Выявленные нарушения  (из предписания) | Принятые меры по устранению данных предписаний |
| 1.Складские помещения на первом этаже (помещения № 3,5 по плану БТИ) имеющие класс Ф 5 не отделено от других помещений детского сада Ф 1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | Составлена сметная документация на замену и установку противопожарного дверного блока. (в приложении) |
| 2.Помещения склада на первом этаже (помещения № 11 по плану БТИ) имеющие класс Ф 5 не отделено от других помещений детского сада Ф 1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | Составлена сметная документация на замену и установку противопожарного дверного блока. (в приложении) |
| 3. Подсобное помещение используемое в качестве складского помещения (костюмерная) помещение на 1 этаже (помещения № 12 по плану БТИ) имеющие класс Ф 5 не отделено от других помещений детского сада Ф 1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | Составлена сметная документация на замену и установку противопожарного дверного блока (в приложении) |
| 4. Помещение прачечной (помещения №20 по плану БТИ) и складские помещения (помещение № 23 по плану БТИ) расположенные на первом этаже и имеющие класс Ф 5 не отделены от других помещений детского сада Ф 1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | Составлена сметная документация на замену и установку противопожарного дверного блока (в приложении) |
| 5. Помещение склада на втором этаже (помещения №20 по плану БТИ) имеющие класс Ф 5 не отделено от других помещений детского сада Ф 1.1, ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. | Составлена сметная документация на замену и установку противопожарного дверного блока (в приложении) |

Приложения:

1.Копия докладной записки на имя начальника управления образования администрации Ростовского муниципального района А.С. Федосеева о выделении денежных средств на устранение выявленных нарушений.

2.Копия договора и счета с ООО «Ростовторгтехника» на установку 5 (пяти) противопожарных дверей.

3.Копия договора на расчет первичных средств пожаротушения в ДОУ.

\*копия расчета первичных средств пожаротушения – ВЫПОЛНЕНО.

4.Копия договора на замер сопротивления изоляции прачечной и пищеблока.- ВЫПОЛНЕНО.

5.Копия договора на расчет категории пожароопасной трех помещений.- ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕН НА КОМИССИЮ

6.Копия документов на приобретение (согласно нового расчета) огнетушителя, установка в музыкальном зале. - ВЫПОЛНЕНО

Р.С. –поскольку на счету дошкольного учреждения денежные средства на установку противопожарных дверей отсутствуют, вопрос о финансировании вынесен на Думу Ростовского муниципального района.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Пашутина С.Н./

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«ДЕТСКИЙ САД № 37 д. СУДИНО»**

ОТЧЕТ

об исполнении предписания об устранении

выявленных нарушений

2016 год